山东省建设工程招标中心有限公司

济南市龙脊河综合整治殷陈雨水泵站设备采购招标答疑

1、反捞式机械除污格栅格栅槽宽：2400mm，格栅宽度：2390mm请问格栅宽度是否有误？

答：格栅宽度可适当缩小，但不得小于2300mm。

2、螺旋输送机，招标设备名称为螺旋输送机，技术部分为螺旋输送压实机，请确定机名称。

答：螺旋输送压实机。

3、第一章：投标人须知第36项：招标控制价：第一标段：65万元；第二标段：35万元，是否有误？

答：是。招标控制价更正为第一标段：35万元，第二标段：65万元。

联系人：许伟

电  话：0531-87087173

传  真：0531-88681052

山东省建设工程招标中心有限公司

2014年3月25日

回   函

我单位收到济南市龙脊河综合整治殷陈雨水泵站设备采购招标答疑，经研究，对此无异议，特此确认！

投标单位名称及公章：

授权代表签字：

2014年3月25日